從事遮雨棚屋頂鐵皮浪板拆除作業發生踏穿塑膠採光浪板墜落死亡災害
核備文號：1111021688
一、行業分類：整地、基礎及結構工程業(4310)
二、災害類型：墜落(01)
三、媒 介 物：屋頂(415)
四、罹災情形：死亡1人
五、發生經過：
(一)民國111年2月OO日，南投縣，廖OO罹災者。
(二)11時3分許，廖OO罹災者在高4.18公尺之遮雨棚屋頂上從事鐵皮浪板拆除作業時，踏穿遮雨棚之塑膠採光浪板墜落至地面。
(三)廖OO罹災者經送醫後延至當日12時54分仍因傷重不治死亡。
六、原因分析：
(一)直接原因：廖OO罹災者在高4.18公尺之遮雨棚屋頂上踏穿塑膠採光浪板墜落地面，造成頭部外傷肋骨骨折等，致出血性休克死亡。
(二)間接原因：不安全狀況：
(1)於易踏穿之塑膠採光浪板構築之屋頂作業時，未先規劃安全通道，未於屋架上設置踏板，及未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。
(2)於高度4.18公尺之遮雨棚屋頂作業，未使勞工確實使用安全帶及及安全帽。
(三)基本原因：
1、未指派屋頂作業主管於現場辦理管理規定事項。
2、未執行於易踏穿之塑膠採光浪板構築之屋頂從事拆除作業時工作環境及作業危害之辨識、評估及控制。
3、未辦理一般安全衛生教育訓練。
4、未置職業安全衛生人員。
3、未訂定安全衛生工作守則。
七、災害防止對策：
(一)…工程之設計或施工者，應於設計、…或施工規劃階段實施風險評估，致力防止…工程施工時，發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第2項）
(二)雇主使勞工於屋頂從事作業時，應指派專人督導，並依下列規定辦理：1、…。3、於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。但雇主設置踏板面積已覆蓋全部易踏穿屋頂或採取其他安全工法，致無踏穿墜落之虞者，不在此限。於前項第3款之易踏穿材料構築屋頂作業時，雇主應指派屋頂作業主管於現場辦理下列事項：1、決定作業方法，指揮勞工作業。2、實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品。3、監督勞工確實使用個人防護具。4、確認安全衛生設備及措施之有效狀況。5、前二款未確認前，應管制勞工或其他人員不得進入作業。6、其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。(營造安全衛生設施標準第18條第1項第3款、第2項暨職業安全衛生法第6條第1項)
(三)雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，…。前項安全帶之使用，應視作業特性，依國家標準規定選用適當型式，對於…、屋頂或施工架組拆、…作業等高處或傾斜面移動，應採用符合國家標準 CNS 14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚式防墜器。(職業安全衛生設施規則第281條暨職業安全衛生法第6條第1項)
(四)雇主於僱用勞工時，應依規定項目實施一般體格檢查。（勞工健康保護規則第14條第1項暨職業安全衛生法第20條第1項）
(五)雇主應依規定置職業安全衛生人員。（職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
(六)雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
(七)雇主應依規定訂定自動檢查計畫，實施自動檢查。（職業安全衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項）
(八)雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項）
(九)雇主應依職業安全衛生法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）

八、災害示意圖或照片
說明	廖OO罹災者踏穿高約418公分之遮雨棚屋頂老舊劣化塑膠採光浪板，墜落至地面不治死亡。