附件

桃園機場第二航廈擴建工程勞動檢查結果：

1.停工 5 區域( 2 事業單位)，共罰鍰  36   萬元。

2.總違反項次：墜落3項、感電1項、機械危害3項、火災爆炸2項、缺氧中毒2項，共11項。

3.主要職安缺失如下：

裝修工程

(1)內外側施工架、格柵平台未設護欄。

(2)1、3樓堆高機未制動(未煞車)。

水電工程

(1)1、4樓鋼瓶、有機溶劑等未有危害標示、安全資料表及化學品清單。

(2)格柵平台開口未設護欄、護蓋或安全網。

(3)電焊機未絕緣包覆。

設備工程

- 施工架、輸送帶、樓梯開口未設護欄、護蓋或安全網。

- 樓梯開口護欄尖銳突出物未防護。