## 局限空間/缺氧危險作業前檢點表

施工事業單位名稱：________________________________ 作業種類：___________________

作業地點(如儲槽或工作井編號)：___________________________________________________

實施檢點人姓名：________________________ 職務：__________________________________

檢點時間：      年     月     日     時     分

| 項次 | 辦理項目 | 辦理情形 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 是否設置適當通風設備，並維持運轉 |  |  | 1.□風量已足夠 2.□風管已延至井底 |
| 2 | 是否置備氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃性氣體等測定儀器，並隨時監測 |  |  | 檢附測定紀錄表 |
| 3 | 是否於作業時指定缺氧作業主管從事監督及管理 |  |  | 姓名： 受訓證字號： |
| 4 | 是否依規定申請局限空間作業進入許可，並獲核准施工。 |  |  | 檢附核准入槽許可申請表 |
| 5 | 是否指派監視人員隨時監視作業狀況，及設置急救人員 |  |  | 1.□未設置監視人員 2.□未設置急救人員 |
| 6 | 作業人員與外部連繫設備及方法 |  |  | 1.□使用呼叫器 2.□其他___________ |
| 7 | 是否於局限空間(缺氧危險)作業場所公告注意事項 |  |  |  |
| 8 | 是否實施局限空間作業(缺氧危險)安全衛生勞工教育訓練 (至少3小時) |  |  |  |
| 9 | 是否置備個人防護具及安全設備 (如安全帶、安全索、空氣呼吸器….) |  |  |  |
| 10 | 對於離地面高差2公尺以上開口(如人口井四周)，是否設置護欄及防墜設施 |  |  |  |
| 11 | 垂直固定梯、局限空間等高處或傾斜面移動，是否採用符合國家標準14253規定之背負式安全帶及捲揚式防墜器 |  |  |  |
| 12 | 使用臨時用電、交流電焊機等，是否分別使用漏電斷路器及自動電擊防止裝置 |  |  | 1.□未使用臨時用電 2.□未使用交流電焊機 |
| 13 | 勞工作業是否正確使用安全帶、安全帽及上下設備使用防墜設備 |  |  | 1.□未使用安全帶 2.□未使用安全帽 3.□未使用防墜器 |
| 14 | 作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴安可偵測人員活動情形之裝置。 |  |  | 1.□已使勞動配戴裝置 2.□未超出監事人員目 視範圍 |
| 15 | 置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。 |  |  | 1.□已置備緊急救援設備 2.□其他______________ |

註： (1)本檢核表應於每一局限空間/缺氧危險作業場所，作業時填寫1張。

(2)本查核表應確實填寫並妥善保存3年。

(3)本表僅供參考，各單位於實施局限空間作業前應自行根據實際狀況評估各種危害之可能性，訂定檢點表實施檢點。

施工單位工作場所負責人審查後簽名：____________________